## Sheet1
江山市人民医院医共体第二十届浙江基层医疗装备展览会拟采购设备报名表
序号 | 单位 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 总金额（万元） | 参数配置要求 | 投标品牌/规格型号 | 进口/国产 | 设备使用年限 | 医展会上架或入围单价(万元) | 质保期(年) | 主要参数、配置、耗材价格等 | 公司名称 | 联系人/手机号码
1 | 人民医院 | 振动排痰仪 | 1 | 3 | 3 | 用于改善患者肺部血液循环状况、协助排出呼吸道分泌物，适用于儿童
2 | 人民医院 | 转运呼吸机 | 1 | 8 | 8 | 带PEEP功能
3 | 人民医院 | 呼吸湿化治疗仪 | 4 | 4 | 16 | 通过提供一定流量、加温湿化的呼吸气体对有自主呼吸的患者进行有效的治疗
4 | 人民医院 | 心电监护仪 | 5 | 1 | 5 | 带电池、存储功能
5 | 人民医院 | 肺功能测试仪 | 1 | 9.9 | 9.9 | 具有肺功能测试功能、呼吸肌功能测定、呼气正压排痰装置
6 | 人民医院 | 呼吸训练器 | 3 | 5 | 15 | 呼吸训练功能
7 | 人民医院 | 上肢主被动康复训练系统 | 1 | 8 | 8 | 上下肢单独和同时主被动、运动监测放大
8 | 人民医院 | 振动排痰仪 | 1 | 9.9 | 9.9 | 非穿戴式
9 | 人民医院 | 无创咳痰机 | 1 | 3 | 3 | 可自主触发
10 | 人民医院 | 喉内镜 | 30 | 0.3 | 9 | 70° 5mm
11 | 人民医院 | 鼻内镜 | 30 | 0.3 | 9 | 25根0° 4.0mm 、 5根 70° 4.0mm
12 | 人民医院 | 耳内镜 | 30 | 0.3 | 9 | 0° 2.7mm
13 | 人民医院 | 耳内镜手术器械1套 | 1批 | 9.9 | 9.9 | 包含耳内镜（3.0mm 、0°）1个，圆刀（ 直径3mm、 45°）1个，钩针（ 直径1mm、 45°）1个，钩针（ 直径1mm、 90°）1个，双头刮匙2个，耳钳（超精细型）2个，耳钳（左弯）1个，耳钳（上弯）1个，耳剪2个，镫骨剪（右弯）1个，镫骨剪（左弯）1个
14 | 人民医院 | 喉黏膜抓钳（左弯） | 1 | 0.2 | 0.2
15 | 人民医院 | 喉黏膜抓钳（右弯） | 1 | 0.2 | 0.2
16 | 人民医院 | 医用伤口冲洗机（犬伤） | 1 | 3 | 3 | 需求：1.有冲洗记录打印功能；2.有水温调节；3.水压及冲洗角度可调节。
17 | 人民医院 | 输血、输液加温加压仪 | 1 | 6 | 6 | 具有加温、加压功能，流速 500ml/min 以上
18 | 人民医院 | 五官科诊疗台 | 1 | 9.9 | 9.9 | 用于耳鼻喉科病人诊疗
19 | 人民医院 | 超声刀主机 | 1 | 5 | 5 | 用于对外科手术中组织分离、切割和凝闭，能满足开放和腹腔镜各种手术
20 | 人民医院 | 快速消毒锅 | 1 | 9.9 | 9.9 | 容量在30L以下，5.2L以上可在20分钟以下完成灭菌过程
21 | 人民医院 | 麻醉机 | 1 | 25 | 25 | 用于病人的全身麻醉，呼吸和麻醉气体监测，麻醉呼吸的管理
22 | 人民医院 | 智能呼吸训练器 | 2 | 0.4 | 0.8 | 呼吸训练和排痰功能
23 | 人民医院 | 电脑中频脉冲治疗仪 | 5 | 0.3 | 1.5 | 刺激肌肉 缓解疼痛
24 | 人民医院 | 空气波压力治疗仪 | 2 | 1 | 2 | 上下肢8腔、预防血栓
25 | 人民医院 | 电动起立床 | 1 | 0.7 | 0.7 | 改善体位性低血压
26 | 人民医院 | 下肢关节持续被动训练器（CPM） | 3 | 0.7 | 2.1 | 能被动活动膝 踝关节
27 | 人民医院 | 根管治疗仪 | 1 | 3 | 3 | 单根挫，配一个长度测量仪
28 | 人民医院 | 超声洁牙机 | 2 | 2 | 4 | 移动式洁牙机，有喷砂功能
29 | 人民医院 | 检眼镜（眼底镜） | 2 | 2 | 4 | 用于眼底检查
30 | 人民医院 | 前置镜 | 1 | 0.3 | 0.3 | 用于眼底检查
31 | 人民医院 | 双泵血透机 | 1 | 20 | 20 | 双泵
32 | 人民医院 | 恒温箱 | 1 | 0.4 | 0.4 | 电加热
33 | 人民医院 | 间歇充气加压装置 | 2 | 2 | 4 | 用于VTE预防
34 | 人民医院 | 超声药透仪 | 12 | 1 | 12
35 | 人民医院 | 清创用无影灯 | 1 | 1 | 1 | 满足临床清创用
36 | 人民医院 | 电刀 | 1 | 9 | 9 | 美容科用
37 | 人民医院 | 胰岛素泵 | 2 | 4.5 | 9 | 软式注射针头
38 | 人民医院 | 牙科种植用手术工具 （基础工具） | 1 | 3.1 | 3.1 | 内含侧切钻、定位钻、螺丝起、螺旋钻、麻花钻、扭力扳手、皮质骨钻、牙科种植定位器、牙用尺、锥形钻等。
39 | 人民医院 | 牙科种植用工具套装 | 1 | 2.5 | 2.5 | 内含种植手术用牙钻CAS钻、种植体手术用牙钻及附件定位钻、种植手术用牙钻麻花钻、牙科种植用工具套装扩增器、钻针深度停止器、上额窦提升器、牙用尺、牙用输送器、上额窦提升器、上板、中板、底板等。
40 | 人民医院 | 内提升工具盒 | 1 | 0.5 | 0.5 | 上额窦敲击内提升
41 | 人民医院 | 皮肤镜 | 1 | 25 | 25 | 为皮肤科医师精细显示皮损中的血管形态、色素结构等皮肤镜特征，有效帮助医师进行精准的皮肤病治疗。
42 | 人民医院 | 多功能激光光电平台 （激光生发仪） | 1 | 18 | 18 | 可促进毛发生长
43 | 人民医院 | 数字心电仪（带转接口） | 34 | 2.5 | 85 | 需要接入心电诊断中心，包含接口费。
44 | 虎山分院 | 全自动凝血测试仪 | 1 | 4.6 | 4.6
45 | 清湖分院 | B超 | 1 | 80 | 80
46 | 淤头分院 | 口腔CT | 1 | 50 | 50
47 | 峡口中心卫生院 | 腹腔镜 | 1套 | 100 | 100
48 | 江山市大桥镇卫生院 | 除颤仪 | 1 | 3 | 3
49 | 凤林分院 | 陪护椅 | 2 | 0.4 | 0.8
备注： 1.请确保本次医展会投标产品品牌、规格型号正确无误，投标公司与签合同公司名称一致； 2.请详细填写“江山市人民医院医共体第二十届浙江基层医疗装备展览会拟采购设备报名表 ” ，将报名表打印盖章后的扫描件和excel电子版、供应商及厂家三证、产品配置清单（格式自拟）、产品彩页（或技术白皮书）、技术参数、检验报告、报关单（进口产品）等资料打包入以“2024年秋季医展会+设备名称+公司名称”命名，压缩后于2024年8月30日17:00前发送至江山市人民医院纪检监察室邮箱：jjjcs4022583@163.com，同时也接受医展会现场报名。